## Boshlash
TUMAN DARAJASIDAGI API — MA’LUMOT SO’ROVI SPETSIFIKATSIYASI
Maqsad | BEAP dashboardi hozir BITTA fider (Xaqulobod, 51 TP) ma’lumotini OYLIK ko’rinishda ko’rsatadi. Endi BUTUN TUMAN darajasidagi ma’lumot SOATLIK (soatlik) tarzda API orqali olinishi kerak. Ushbu hujjatlar to’plami — API taqdim etuvchiga beriladigan aniq maydonlar ro’yxati.
Asosiy talab | Ma’lumot iloji boricha SOATLIK bo’lsin (yuklanma, oqim, kuchlanish, iste’mol). Registr/pasport ma’lumoti bir marta, ma’muriy ma’lumot oylik/hodisa tarzida.
Har fayl | Har bir obyekt turi — alohida .xlsx fayl. Ichida 3 varaq: «Ma’lumot» (ta’rif), «Maydonlar» (asosiy ro’yxat), «Namuna» (soatlik format misoli).
«Olinadimi?» ustuni | Har maydon uchun: ✓ Ha — standart tizimda bor; ~ Qisman — faqat jihozlangan nuqtalarda yoki qo’polroq davriylikda; ✗ Yo’q — odatda mavjud emas (o’lchov/qo’lda kerak). API taqdim etuvchi IMKONI BORLARINI bersa kifoya.
Davriylik | Soatlik — har soat; Kunlik / Oylik — agregat; Statik — pasport (o’zgarganda); Hodisa — yuz berganda (uzilish, dalolatnoma).
Manba tizimlari | АСКУЭ/AMR — avtomatlashtirilgan hisoblash; SCADA/RTU — dispetcher telemetriyasi; Billing — hisob-kitob; GIS/Registr — topologiya/pasport; Qo’lda/Reyd — inson kiritadi.
Vaqt formati | ISO 8601, mintaqa vaqti +05:00 (Asia/Tashkent). Masalan: 2026-08-07T19:00:00+05:00.
Birliklar | Energiya — kWh; quvvat — kW/MW (aktiv), kVAr/MVAr (reaktiv), kVA/MVA (to’liq); kuchlanish — V/kV; tok — A; pul — so’m (dashboard mln so’m da yig’adi).
Bo’sh qiymat | Ma’lumot yo’q bo’lsa — null (0 yoki bo’sh satr EMAS). Ayniqsa TP yo’qotishi va yuklanish % uchun muhim.
Identifikatorlar | substation_id → feeder_id → tp_id → meter_id → consumer_id zanjiri orqali obyektlar bog’lanadi. ID lar BARQAROR bo’lishi shart.
Yetkazish formati | REST/JSON API afzal (soatlik oqim uchun sahifalash yoki since-parametr bilan). Excel/CSV eksport — boshlang’ich yuklash uchun maqbul.

## Ierarxiya
OBYEKTLAR IERARXIYASI VA BOG’LANISHI
Fayl | Obyekt | Bog’lash kaliti | Ota obyekt | Asosiy davriylik | Kuchlanish
01 | Podstansiya / Nimstansiya | substation_id | Elektroset | Soatlik (SCADA) | 110/35/10 kV
02 | Fider | feeder_id | Podstansiya | Soatlik + Oylik balans | 10 / 6 kV
03 | TP | tp_id | Fider | Soatlik (jihozlangan) + Oylik | 10/0.4 kV
04 | Transformator | transformer_id | Podstansiya / TP | Statik + qisman soatlik | 35/10 · 10/0.4
05 | Abonent hisoblagichi | meter_id | Iste’molchi / TP | Soatlik (aqlli) + Oylik | 0.4 kV
06 | Iste’molchi | consumer_id | TP / Fider | Oylik (billing) | 0.4 kV
07 | Tarmoq liniyalari | segment_id | Fider / TP | Statik + Davriy | 0.4–35 kV
08 | Ma’muriy / operatsion | act_no / work_id … | MFY / TP / Iste’molchi | Hodisa / Oylik | —
Zanjir: | substation_id → feeder_id → tp_id → meter_id → consumer_id

## Fayllar va qamrov
FAYLLAR RO’YXATI VA MAYDONLAR QAMROVI
Fayl | Obyekt | Jami | ✓ Ha | ~ Qism | ✗ Yo’q | Soatlik | Oylik | Statik
01 | Podstansiya / Nimstansiya (35/10 yoki 110/35/10 kV) | 29 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12
02 | Fider (10 yoki 6 kV chiquvchi liniya) | 32 | 19 | 13 | 0 | 9 | 3 | 13
03 | TP — taqsimlash punkti (10/0.4 yoki 6/0.4 kV, KTP/MTP) | 38 | 9 | 26 | 3 | 8 | 8 | 14
04 | Kuch / taqsimlash transformatori (fizik qurilma) | 27 | 6 | 18 | 3 | 6 | 3 | 16
05 | Iste’molchi hisoblagichi (elektr hisoblagich) | 27 | 11 | 16 | 0 | 7 | 5 | 13
06 | Iste’molchi / shartnoma (shaxsiy hisob) | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10
07 | Elektr tarmog’i segmentlari (havo / kabel liniyalar) | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9
08 | Qarzdorlar, dalolatnomalar, ishlar, uzilishlar | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0
| JAMI | 218 | 103 | 109 | 6 | 41 | 40 | 87

## Ustuvorlik
YETKAZISH USTUVORLIGI (nimadan boshlash)
1-bosqich | Registr/pasport: nimstansiya, fider, TP ro’yxati va bog’lanishi (ID zanjiri), TP rated_kva. Busiz boshqa hech narsa joyiga tushmaydi.
2-bosqich | Fider bosh hisoblagichi SOATLIK energiya + kuchlanish (АСКУЭ). Bu dashboardning yuragi — energiya balansi va yo’qotish.
3-bosqich | Nimstansiya SCADA soatlik yuklanma (P), kuchlanish. Kirim/chiqim balansi.
4-bosqich | Iste’molchi + billing: soni (toifa bo’yicha), oylik iste’mol, qarzdorlik, ulanish holati. Pasport 1,5,6,7-qatorlar.
5-bosqich | TP balans hisoblagichi (jihozlangan TP) soatlik/kunlik + biriktirilgan iste’molchilar — TP darajasidagi yo’qotish va anomaliya.
6-bosqich | Aqlli abonent hisoblagichlari soatlik profili (mavjud bo’lganlaridan).
7-bosqich | Tarmoq (GIS uzunliklari), ma’muriy (dalolatnoma, ishlar), uzilish hodisalari, transformator pasport yo’qotishlari (Pxx/Pkz).