## Ma’lumot
TARMOQ LINIYALARI — ma’lumot so’rovi
Obyekt turi | Elektr tarmog’i segmentlari (havo / kabel liniyalar)
Ta’rifi | Nimstansiyalararo, fider bo’ylab va TP dan keyingi 0.4 kV tarmoqlar. GIS/registrdan keladi. SOATLIK EMAS — statik topologiya + davriy nuqson/ta’mir hisoboti. Pasportning 4-qatori (tarmoq uzunligi), 9-qatori (daraxtlardan tozalash) va 12-qatori (ta’mir kerak bo’lgan tarmoq) manbasi.
Ota obyekt | Fider / TP / MFY
Bola obyekt(lar) | —
Bog’lash kaliti (ID) | segment_id
Soni (taxminan) | Ko’p; kuchlanish darajasi bo’yicha guruhlanadi
Yetkazish tartibi | Statik/GIS — o’zgarganda. Nuqson/ta’mir — oylik yoki hodisa.
Qamrov
Jami maydonlar | 13
✓ Olinadi (Ha) | 2 ta
~ Qisman | 11 ta
✗ Olish qiyin | 0 ta
Soatlik maydonlar | 0 ta
Kunlik / Oylik | 0 / 4 ta
Statik / Hodisa | 9 / 0 ta

## Maydonlar
TARMOQ LINIYALARI — ma’lumot so’rovi
Elektr tarmog’i segmentlari (havo / kabel liniyalar)
Davriylik ranglari: Soatlik / Kunlik / Oylik / Statik / Hodisa • Olinadimi: ✓ Ha ~ Qisman ✗ Yo’q
№ | Ko’rsatkich | Maydon nomi (API) | Birlik | Davriylik | Turi | Manba tizimi | Olinadimi? | Muhimligi | Izoh / dashboardda ishlatilishi
A. STATIK / GIS
1 | Segment ID | segment_id | — | Statik | int/text | GIS | ~ Qisman | Yuqori
2 | Tegishliligi | feeder_id, tp_id, mfy | — | Statik | FK | GIS/Registr | ~ Qisman | Yuqori
3 | Kuchlanish | voltage_kv | kV | Statik | number | GIS | ✓ Ha | Yuqori | 0.4 / 6 / 10 / 35
4 | Liniya turi | line_type | — | Statik | enum | GIS | ✓ Ha | Yuqori | havo (overhead) / kabel (cable)
5 | Uzunlik | length_km | km | Statik | number | GIS | ~ Qisman | Yuqori | Pasport 4-qatori. Registr bo’lsa — bor; GIS bo’lmasa — qo’lda.
6 | Sim rusumi / kesimi | conductor, cross_section | — / mm² | Statik | text | GIS | ~ Qisman | Past | «AC-50»
7 | Tayanch (opora) soni | support_count | ta | Statik | int | GIS | ~ Qisman | Past
8 | O’rnatilgan sana | installed_on | sana | Statik | date | Registr | ~ Qisman | Past
9 | Holati | condition | — | Statik | enum | Qo’lda | ~ Qisman | O’rta
B. DAVRIY (nuqson / ta’mir)
10 | Ta’mir kerak (uzunlik) | repair_needed_km | km | Oylik | number | Qo’lda | ~ Qisman | O’rta | Pasport 12-qatori
11 | Ta’mirlangan (uzunlik) | repaired_km | km | Oylik | number | Qo’lda | ~ Qisman | O’rta
12 | Qolgan (backlog) | backlog_km | km | Oylik | number | hisob | ~ Qisman | O’rta | repair_needed − repaired
13 | Daraxtlardan tozalash | tree_clearing_km | km | Oylik | number | Qo’lda | ~ Qisman | Past | Pasport 9-qatori (ishlar orqali)